DS N° 3 : transformateur

Exercice 1 :

Un transformateur est alimenté par la tension sinusoïdale du réseau 230 V ; 50 Hz.

La section de son circuit magnétique est de 30 .

Le champ magnétique maximal est Bmax = 1,10 T.

Le nombre de spires au secondaire est de 110.

- En utilisant la formule de Boucherot calculer la valeur efficace de la tension aux bornes du secondaire à vide.

- Calculer le rapport de transformation m

- Calculer le nombre de spires au primaire.

La valeur efficace de l’intensité du courant débité par le secondaire est I2N =  7 A.

Calculer la valeur efficace de l'intensité du courant au primaire si l'on peut considérer le transformateur comme parfait pour les courants quand il est en charge.

Exercice 2 :

La plaque signalétique du transformateur indique les valeurs nominales suivantes :

S = 6 k VA et U1N = 240 V

On alimente le primaire du transformateur monophasé par une tension continue U1c = 3,0 V.

L'enroulement primaire est parcouru par un courant continu d'intensité l1c= 15 A

- Calculer la résistance R1 de l'enroulement primaire.

Expliquer pourquoi on observe une tension nulle au secondaire du transformateur.

Calculer l'intensité I1N du courant nominal au primaire du transformateur.

On effectue un essai à vide de ce transformateur.

On a relevé les valeurs suivantes :

tension primaire à sa valeur nominale U10 = U1N = 240 V et f = 50 Hz

tension secondaire  U20 = 24 V      P10 = 110 W      I10 = 1,6 A .

Calculer le rapport de transformation  m  du transformateur.

Calculer les pertes par effet Joule à vide.

En déduire la valeur des pertes dans le fer du circuit magnétique,

Indiquer un dispositif ou un appareil permettant d'observer à l'oscilloscope l'image d'un courant.

L'oscillogramme de la variation de l'intensité du courant primaire à vide en fonction du temps  i10 = f(t) est représenté ci-contre.

Pour quel raison le courant primaire à vide n’est-il pas sinusoïdal ?

Pour mesurer la valeur efficace I10 de l'intensité du courant primaire à vide, lequel des ampèremètres suivants doit-on choisir ?

- magnétoélectrique

- numérique non RMS

- numérique RMS

- ferromagnétique

On effectue un essai en court-circuit de ce transformateur.

On a relevé les valeurs suivantes .

UIcc = 30 V , P1cc = 200 W  et I1cc = 25 A ( courant nominal primaire )

On admet que les pertes dans le fer sont négligeables au cours de cet essai.

Montrer que la puissance P1cc  correspond aux pertes nominales par effet Joule.

Donner le schéma équivalent vu du secondaire du transformateur en court-circuit ( U2cc , RS , XS)

Calculer le courant I2cc et la résistance RS du modèle équivalent.

Déterminer les éléments U2CC et ZS de ce modèle du transformateur en court-circuit, vu du secondaire, puis la valeur XS  du modèle équivalent.

On étudie le transformateur en charge.

La charge est inductive et impose un facteur de puissance tel que : cos (2 = 0,75.

On donne RS = 3,2 m( et XS = 12 m(.

La tension primaire et le courant secondaire ont leurs valeurs nominales U1 = 240 V et

I2N = 250 A.

On donne l'expression de la chute de tension en charge nominale :

( U2 = (RS cos (2 + XS sin (2) I2N

Calculer la tension U2 aux bornes du secondaire.

En déduire la puissance P2, consommée par la charge du transformateur.

Calculer la puissance P1 absorbée par le transformateur

En déduire le facteur de puissance au primaire

.Calculer le rendement du transformateur en charge.