QCM REGIME TRIPHASE

Q1	Les tensions simples instantanées sont indiquées sur le schéma ci contre par :

Q2	Les définitions des tensions composées sont :

Q3   Indiquer la bonne relation entre les valeurs efficaces des tensions simple et composée

Q4	L'écriture symbolique du réseau de distribution : 230/400V, 50Hz a pour signification :

Q5	Indiquer sous chaque couplage représenté ci-dessous, s'il est étoile, triangle, ou ni l'un ni l'autre.

Q6	Ce récepteur couplé en étoile est équilibré si :

Q7	La relation entre les valeurs efficaces des intensités des courants est :

Q9	La puissance apparente d'un récepteur triphasé est :

Q10	La relation entre puissance active, réactive et apparente est :

Q12	La méthode de BOUCHEROT permet de déterminer pour une installation :

Q18	Pourqoi doit-on relever le facteur de puissance d'une installation inductive

Q19	Quelles sont les écritures correctes des unités de puissances ?

# Text boxes

= S

2

+ Q

2

P

2

= S

2

+ Q

2

P

P + Q = S

V = U

V = U   2

U = V   3

V = U   3

U = V   2