TD puissance

Application du cours simple :

On donne U1 = 15 V ; U2 = 10 V et R = 100 (

calculer la valeur du courant I.

calculer la puissance P1 échangée par le générateur 1.

calculer la puissance P2 échangée par le générateur 2.

calculer la puissance P échangée par la résistance.

Précisez dans chaque cas si cette puissance est reçue ou fournie.

Exercice 1 :

Une installation électrique est alimentée sous une tension continue de 230 V. elle comporte les appareils suivants :

a) un fer à repasser de puissance électrique P1 = 800W.

b) un four de puissance électrique  P2 = 1kW.

c) 10 lampes de puissance électrique valant chacune P = 60 W.

- Tous ces appareils fonctionnent sous une tension continue de 230 V. comment doivent-ils être montés pour fonctionner en même temps ? Faire un schéma.

Calculer la puissance totale électrique que EDF doit fournir lorsque tous les appareils fonctionnent.

En déduire l’intensité du courant qui passe dans la ligne si tous les appareils fonctionnent.

Exercice 2 :

Une résistance de valeur R=10 Ω admet une puissance maximale Pm=5 W.Elle est traversée par un courant d’intensité I= 0.5 A.

- Calculer la valeur du courant maximal que peut supporter cette résistance. En déduire la tension maximale à ses bornes.

Calculer la puissance électrique absorbée. Est-elle reçue ou fournie ?

Sous quelle forme est transformée la puissance ?

Exercice 3 :

Un four alimenté sous une tension de 230 V continue est traversé par un courant I de  10 A.

- calculer la puissance électrique P de ce four.

il fonctionne durant 1 min. calculer l’énergie électrique consommée durant ce temps en joules puis en kWh.

Refaire les questions a et b pour une radio alimentée sous 230V et parcouru par un courant de 0,8A mais fonctionnant durant 6h.

Exercice 5 :

On veut calculer le coût de fonctionnement d’une salle de cours.

- Relever dans la salle le nombre de lampe ainsi que leur puissance nominale.

Calculer l’énergie consommée par ces lampes par jour (8 heures) en J puis en kWh.

1 kWh coûte 0,09€, quelle est la dépense par mois pour l’éclairement de la salle ?

Exercice 6 :

Une lampe halogène de voiture de puissance 55 W fonctionne sous une tension de 12 V.

- Calculer l’intensité minimum que doit pouvoir supporter le fusible de cette lampe.

- Calculer la résistance apparente de cette lampe lors de son fonctionnement.

- Quelle énergie dissipe-t-elle pendant 12 heures de fonctionnement, en kJ et en kWh ?

Exercice 7 :

Une lampe électrique consomme une puissance électrique de 100 W.

- Sous quelles formes est transformée l’énergie électrique consommée ?

- Le rendement de la lampe est de 5 %. Chiffrer la puissance utile, la puissance perdue ainsi que la puissance absorbée

- En déduire l’énergie perdue en chaleur si elle fonctionne durant 2H.

Exercice 8 :

Un moteur électrique fournit en régime permanent une puissance mécanique Pm = 1000 W L'ensemble des pertes qui provoquent l'échauffement du moteur est Pp = 150 W. Calculer :

- La puissance électrique absorbée par le moteur.

- Le rendement du moteur.

- L'énergie transformée en chaleur pour une durée de fonctionnement de 3 h.

Exercice 9 :

Un moteur sous tension U = 230 V est traversé par un courant de 2 A.  Le rendement vaut 85 %.

- Calculer la puissance absorbée par le moteur

Calculer la puissance utile du moteur. En déduire la valeur des pertes.

Quels sont les pertes Pp qui existent ?

Calculer l'énergie transformée en chaleur pour une durée de fonctionnement de 3 h

Exercice 10 :

L’amplificateur fournit au haut-parleur une puissance P=50W avec un rendement η=60%

- Calculer Po, la puissance électrique fournit par l’alimentation

Le haut-parleur transforme P en puissance acoustique avec un rendement η1=70%. calculer la puissance utile du haut-parleur

En déduire le rendement de l’installation.