Transformateur

- introduction

a quoi cela sert ?  ont-ils déjà des connaissances ?

Quelle type d'alimentation ( sinus ou continu) ?

toutes les applications du transformateur ( du transformateur locale à celui du chargeur)	rôle dans le transport de l'énergie ( document sur le transport )

- présentation

créer un transformateur avec bobine démontable et montrer sans noyau ( induction) puis 	insérer noyau puis fermer le circuit magnétique

montrer que cela ne marche qu'en variable.

Notation et vocabulaire

- vocabulaire

primaire, secondaire

N1 N2

U1 U2, I1 I2

- symbole

donner les 2 symboles

- Loi des tensions

prendre un transformateur démontable avec plusieurs valeurs de spires et faire un tableau

en déduire la relation m = U20/U1 en expliquant U20

- loi des courants

alimenter 1 ampoule de 40 W puis 2 ampoules de 40Wet mesurer I1 et I2

- plaque signalétique

expliquer ce que c'est

donner un exemple

- distribution de l'énergie

reprendre l'exercice

- puissance et rendement

  - chute de tension

montrer la chute de tension en augmentant la valeur du courant au secondaire

  - causes

débattre sur les causes de cette chute de tension

pertes joules

pertes hysteresis et pertes magne regroupe en pertes fer

- rendement

faire schéma rendement

donner les formules

exemple de rendement( cf tableau)

- méthode de mesure du rendement

- essai à vide

- essai en cc